七、承包人建议书

目录

7.2工程详细说明	1

7.2.1 项目概况	1

7.2.2太阳能资源	4

7.2.3系统方案设计	7

7.2.4电气一次设计	17

7.2.5电气二次设计	23

7.2.6结构设计	28

7.3设备方案	32

7.3.1生产设备	32

7.3.2必备的备品备件	48

7.3.3备选的备品备件	49

7.4分包方案	49

7.4.1分包队伍管理机构设置的要求	49

7.4.2分包队伍进场的要求	49

7.4.3总承包对分包施工进度的管理	50

7.4.4总承包安全、文明施工管理措施	50

7.4.5总承包对工程材料的管理	52

7.4.6总承包对现场用水、用电的管理	52

7.4.7总承包对工程竣工及验收的管理	53

7.5对发包人要求错误的说明	53

7.6招标文件技术规范逐条应答	53

7.6.1 范围	53

7.6.2 光伏组件	54

7.6.3 逆变器	68

7.6.4 开关设备以及一二次设备	88

7.6.5 支架及基础	88

7.6.6 电力电缆设施	92

7.6.7 计算机监控系统	92

7.6.8 集控远程系统（如需）	93

7.6.9 视频监控系统	93

7.6.10 附属设施工程	94

7.6.11 主要设备供应商短名单	94

7.6.12 智能清洁设备光伏板清扫机器人技术说明	94

- 7.2工程详细说明

7.2.1 项目概况

拟建项目位于*******内。

图1.1项目地理位置

7.2.2太阳能资源

7.2.3系统方案设计

7.2.4电气一次设计

7.2.4.1设计依据

（1）GB/Z 19964-2005 《光伏发电站接入电力系统技术规定》

（2）GB/T 17468-2008 《电力变压器选用导则》

（3）GB 311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》

（4）DL/T620-1997 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》

（5）DL/T621-1997 《交流电气装置的接地》

（6）DL/T5056-2007 《变电所总布置设计技术规程》

（7）DL/T5352-2006 《高压配电装置设计技术规程》

（8）GB 50059-2011 《35kV～110kV变电站设计规范》

（9）DL/T5222-2005 《导体和电器选择设计技术规定》

（10）Q/Gow6+7-2001 《国家电网公司光伏电站接入电网技术规定》

（11）《国家电网公司十八项电网重大反事故措施（试行）》国家电网生技（2005）400号

其它相关的国家、行业标准规范，设计手册等。

7.2.5电气二次设计

7.2.5.1设计依据

1）《光伏发电站设计规范》 （GB50797-2012）

2）《电力工程直流系统设计技术规程》 （DL/T5044-2014）

3）《电力系统安全自动装置设计技术规定》（DL/T5147-2016）

4）《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》（GB50062-2008）

5）《电测量及电能计量装置设计技术规程》（DL/T5137-2001）

6）《电能量计量系统设计技术规程》（DL/T5202-2004）

7）《电能质量公用电网谐波》（GB/T14549-1993）

8）《电能质量三相电压允许不平衡》（GB/T15543-2008）

9）《电能质量供电电压允许偏差》（GB/T12325-2008）

10）《电能质量电力系统频率偏差》（GB/T15945-2008）

11）《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）

12）《光伏（PV）系统电网接口特性》（GB/T20046-2006）

13）《光伏系统并网技术要求》（GB/T19939-2005）

14）《光伏发电站接入电力系统技术规定》（GB19964-2012）

15）电监安全[2006]34号《电力二次系统安全防护总体方案》、《变电站二次系统安全防护方案》

16）国家电网设备[2018]979号《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）》的通知

- 7.3设备方案

7.3.1生产设备